## 参数配置
模式 | 制冷
温控范围 | 18-28
缺省目标温度 | 25
计费费率 | 1元/1度
风速 | 高 | 1度/1分钟
| 中 | 1度/2分钟 | 缺省风速
| 低 | 1度/3分钟
房间初始温度
| 房间一 | 32 | 100元/每天
| 房间二 | 28 | 125元/每天
| 房间三 | 30 | 150元/每天
| 房间四 | 29 | 200元/每天
| 房间五 | 35 | 100元/每天
优先级调度 | 以高中低为三级进行优先级判断，高速风优先级最高，中速风次之，低速风优先级最低
时间片调度 | 等待队列中的对象被分配2mins时长，服务队列服务时长最长的一旦到达2mins将被调度到等待队列
房间温度算法 | 每分钟变化0.5度，只有目标温度到达时以及房间关机时才会启动该算法。
房间关机的回温 | 假定，房间关机，房间温度每分钟变化0.5度，直到房间的初始化温度，比如房间2只下降到22度
测试用例的时间说明 | 为了减少测试的时长，测试用例的每行表示为1分钟，但在测试过程中将其缩短为10秒，即测试时长的10秒等于系统时长的60秒，进行费用计算时需要进行相应的变换
测试场景说明 | 无论独立还是联合组队，验收时都需要启动5个房间作为客户端；房间号对应小组号
测试用例表格数据 | 测试用例的每个房间的数据，需要小组根据计费规则手动计算填写，注意不是系统计算的数据。
详单数据的字段 | 房间号、请求时间、服务开始时间、服务结束时间、服务时长、风速、当前费用、费率；除此之外可以有超出这些内容的信息。
账单数据的字段 | 房间号、入住时间、离开时间、空调总费用
系统账单和详单输出 | 要求账单和详单以每个房间为单位出具对应的账单文件和详单文件，要求以Excel 文件格式输出；下面表格为联通通话详单样式
房间的入住天数 | 测试用例中每个房间一次开关机等同于入住一天
| 序号 | 业务类型 | 通话起始时间 | 通话时长 | 呼叫类型 | 对方号码 | 本机通话地 | 对方归属地 | 通话类型 | 通话费 | 其他费 | 小计
| 1 | 高清语音 | 2022-06-01 17:00:50 | 7分17秒 | 被叫 | 13800000000 | 浙江杭州 | 河南郑州 | 国内通话 | 0.00元 | 0元 | 0.00元
| 2 | 高清语音 | 2022-06-02 13:59:44 | 10秒 | 被叫 | 13800000000 | 浙江杭州 | 北京 | 国内通话 | 0.00元 | 0元 | 0.00元
| 3 | 高清语音 | 2022-06-03 09:17:58 | 40秒 | 被叫 | 13800000000 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 国内通话 | 0.00元 | 0元 | 0.00元

## 测试用例
时间(min) | 房间1 | 房间2 | 房间3 | 房间4 | 房间5 | 房间1 |  |  |  | 房间2 |  |  |  | 房间3 |  |  |  | 房间4 |  |  |  | 房间5 |  |  |  | 服务队列 |  |  | 等待队列
[6 empty] | 当前 | 目标 | 风速 | 费用 | 当前 | 目标 | 风速 | 费用 | 当前 | 目标 | 风速 | 费用 | 当前 | 目标 | 风速 | 费用 | 当前 | 目标 | 风速 | 费用
| 中央空调启动 |  |  | 检查程序启动，进入设置环节：设置模式和工作温度，然后启动空调服务 | [21 empty] | 以下单元格填入房间号
0 | 开机 |  |  |  |  | 房间1 当前: 32; 房间1 目标: 25; 房间1 风速: 中; 房间1 费用: 0 | 1
1 | 18 | 开机 |  |  | 开机 | 房间1 当前: 31.5; 房间1 目标: 18; 房间1 费用: 0.5; 房间1 当前: 28; 房间1 目标: 25; 房间1 风速: 中; 房间1 费用: 0; 房间1 当前: 35; 房间1 目标: 25; 房间1 风速: 中; 房间1 费用: 0 | 1 | 2 | 5
2 |  |  | 开机 |  |  | 房间1 当前: 31; 房间1 费用: 1; 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 0.5; 房间1 当前: 30; 房间1 目标: 25; 房间1 风速: 中; 房间1 费用: 0; 房间1 当前: 34.5; 房间1 费用: 0.5 | 1 | 2 | 5 | 3
3 |  | 19 |  | 开机 |  | 30.5 |  |  | 1.5 | 27 | 19 |  | 1 | 30 |  |  | 0 | 29 | 25 | 中 | 0 | 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4
4 |  |  |  |  | 22 | 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 26.5; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 0; 房间1 当前: 29; 房间1 费用: 0; 房间1 当前: 33.5; 房间1 目标: 22; 房间1 费用: 1.5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1
5 | 高 |  |  |  |  | 房间1 当前: 30.5; 房间1 风速: 高; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 26; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 29.5; 房间1 费用: 0.5; 房间1 当前: 29; 房间1 费用: 0; 房间1 当前: 33; 房间1 费用: 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5
6 |  | 关机 |  |  |  | 房间1 当前: 29.5; 房间1 费用: 3; 房间1 当前: 26.5; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 29; 房间1 费用: 1; 房间1 当前: 28.5; 房间1 费用: 0.5; 房间1 当前: 33.5; 房间1 费用: 2 | 3 | 4 | 1 | 5
7 |  | 开机 |  |  | 高 | 28.5 |  |  | 4 | 27 | 25 |  | 2 | 28.5 |  |  | 1.5 | 28 |  |  | 1 | 34 |  | 高 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3
8 | [5 empty] | 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 5; 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 29; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 33; 房间1 费用: 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3
9 | 22 |  |  | 18，高 |  | 26.5 | 22 |  | 6 | 28 |  |  | 2 | 29.5 |  |  | 1.5 | 27 | 18 | 高 | 2 | 32 |  |  | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3
10 | [5 empty] | 房间1 当前: 25.5; 房间1 费用: 7; 房间1 当前: 28; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 26; 房间1 费用: 3; 房间1 当前: 31; 房间1 费用: 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3
11 |  | 22 |  |  |  | 房间1 当前: 24.5; 房间1 费用: 8; 房间1 当前: 28; 房间1 目标: 22; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 25; 房间1 费用: 4; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3
12 |  |  |  |  | 低 | 房间1 当前: 23.5; 房间1 费用: 9; 房间1 当前: 28; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 24; 房间1 费用: 5; 房间1 当前: 29; 房间1 风速: 低; 房间1 费用: 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5
13 | [5 empty] | 房间1 当前: 22.5; 房间1 费用: 10; 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 2.5; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 1.5; 房间1 当前: 23; 房间1 费用: 6; 房间1 当前: 29.5; 房间1 费用: 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5
14 | 关机 |  | 24，低 |  |  | 21.5 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2.5 | 29.5 | 24 | 低 | 2 | 22 |  |  | 7 | 30 |  |  | 7 | 2 | 5 | 4 | 3
15 |  |  |  |  | 20，高 | 22 |  |  | 11 | 27.5 |  |  | 3 | 30 |  |  | 2 | 21 |  |  | 8 | 29.67 | 20 | 高 | 7.33 | 2 | 4 | 5 | 3
16 |  | 关机 |  |  |  | 房间1 当前: 22.5; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 27; 房间1 费用: 3.5; 房间1 当前: 30; 房间1 费用: 2; 房间1 当前: 20; 房间1 费用: 9; 房间1 当前: 28.67; 房间1 费用: 8.33 | 3 | 5 | 4
17 |  |  | 高 |  |  | 房间1 当前: 23; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 3.5; 房间1 当前: 29.67; 房间1 风速: 高; 房间1 费用: 2.33; 房间1 当前: 19; 房间1 费用: 10; 房间1 当前: 27.67; 房间1 费用: 9.33 | 3 | 5 | 4
18 | 开机 |  |  | 20，中 |  | 23.5 | 25 | 中 | 11 | 28 |  |  | 3.5 | 28.67 |  |  | 3.33 | 18 | 20 | 中 | 11 | 26.67 |  |  | 10.33 | 3 | 5
19 |  | 开机 |  |  |  | 24 |  |  | 11 | 28 | 25 | 中 | 3.5 | 27.67 |  |  | 4.33 | 18.5 |  |  | 11 | 25.67 |  |  | 11.33 | 2 | 3 | 5
20 |  |  |  |  | 25 | 房间1 当前: 24.5; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 27.5; 房间1 费用: 4; 房间1 当前: 26.67; 房间1 费用: 5.33; 房间1 当前: 19; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 24.67; 房间1 目标: 25; 房间1 费用: 12.33 | 2 | 3
21 | [5 empty] | 房间1 当前: 25; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 27; 房间1 费用: 4.5; 房间1 当前: 25.67; 房间1 费用: 6.33; 房间1 当前: 19.5; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 25.17; 房间1 费用: 12.33 | 2 | 3
22 |  |  | 关机 |  |  | 房间1 当前: 25.5; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 26.5; 房间1 费用: 5; 房间1 当前: 24.67; 房间1 费用: 7.33; 房间1 当前: 20; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 25.67; 房间1 费用: 12.33 | 2
23 |  |  |  |  | 关机 | 房间1 当前: 26; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 26; 房间1 费用: 5.5; 房间1 当前: 25.17; 房间1 费用: 7.33; 房间1 当前: 20.5; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 26.17; 房间1 费用: 12.33 | 2 | 1
24 | 关机 |  |  |  |  | 房间1 当前: 25.5; 房间1 费用: 11.5; 房间1 当前: 25.5; 房间1 费用: 6; 房间1 当前: 25.67; 房间1 费用: 7.33; 房间1 当前: 21; 房间1 费用: 11; 房间1 当前: 26.67; 房间1 费用: 12.33 | 2 | 4
25 |  | 关机 |  | 关机 |  | 房间1 当前: 26; 房间1 费用: 11.5; 房间1 当前: 25; 房间1 费用: 6.5; 房间1 当前: 26.17; 房间1 费用: 7.33; 房间1 当前: 20.5; 房间1 费用: 11.5; 房间1 当前: 27.17; 房间1 费用: 12.33
费用小计 | [5 empty] | 房间1 费用: 11.5; 房间1 费用: 6.5; 房间1 费用: 7.33; 房间1 费用: 11.5; 房间1 费用: 12.33